**Załącznik nr 1 do IWZ - Opis przedmiotu zamówienia**

1. Podstawowy zakres czynności serwisowych:
   1. sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń,
   2. określenie dopuszczalności urządzeń do użytku,
   3. wskazanie zakresu niezbędnych czynności w celu dopuszczenia urządzenia/eń do użytku,
   4. sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów,
   5. zdalna diagnostyka urządzeń, które to umożliwiają, za pomocą łącza internetowego,
   6. prowadzenie na bieżąco dokumentacji wykonanych usług serwisowania (w tym przeglądów) i dokonywanie stosownych wpisów do paszportów technicznych urządzeń, tj. wprowadzanie każdorazowo wpisu o wykonanych czynnościach, uszkodzeniach oraz o dopuszczeniu lub nie urządzeń do dalszego użytkowania.
2. Pełny zakres czynności serwisowych obejmuje podstawowy zakres czynności serwisowych oraz:
   1. sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń,
   2. sprawdzenie i oczyszczanie systemu chłodzenia i odprowadzania ciepła,
   3. sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,
   4. konserwacja ruchomych części mechanicznych,
   5. ustawienie (regulacja, kalibracja) wymaganych przez producenta parametrów, legalizacja,
   6. nieodpłatna aktualizacja oprogramowania, dokonywana zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia,
   7. prace konserwacyjne wynikające ze zmian przepisów lub dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania urządzeń, w przypadku odnotowania przez producenta zdarzeń nieprawidłowego działania, w szczególności mogących powodować niebezpieczeństwo dla badanego lub obsługi,
   8. wykonywanie niezbędnych testów diagnostycznych w celu sprawdzenia poprawności działania urządzeń,
   9. zapewnienie stałej sprawności technicznej urządzeń poprzez terminowe wykonywanie przeglądów technicznych, tj.:
      1. utrzymanie sprawności techniczno–eksploatacyjnej oraz kontrola bezpieczeństwa urządzeń,
      2. zachowanie gotowości eksploatacyjnej urządzeń,
      3. terminowe przeprowadzanie pogwarancyjnych przeglądów okresowych i kontrola stanu technicznego urządzeń.
3. Przeglądy techniczne odbywać się będą z częstotliwością zalecaną przez producenta urządzeń.
4. W odniesieniu do urządzeń objętych przedmiotem zamówienia istnieje obowiązek wykonania przeglądów zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679).

Czynności serwisowe dotyczą obsługi serwisowej następujących urządzeń:

Pełny zakres czynności serwisowych:

* 1. Rezonans magnetyczny Discovery 750W 3.0T wraz z oprzyrządowaniem:

- Dwie Konsole Adventage Workstation Volume Share5,

~~-~~ Cewka Transmit/Receive RF body coil (wbudowana),

- Cewka Kwadraturowa Transmit/Receive Head Coil,

- Cewka GEM Head&Neck Unit (16 elementów pomiarowych i 16 kanałów pomiarowych),

- Cewka 8 kanałowa cewka HD Brain Array,

- Zestaw cewek: GEM Head&Neck Unit,

- Cewka GEMS Posterior Array,

- Cewka 8-kanałowa 3T HD T/R,

- Cewka16 kanałowa cewka elastyczna GEM Flex Large,

- Cewka 16 kanałowa cewka elastyczna GEM Flex Small,

- Cewka 16 kanałowa cewka elastyczna GEM Flex Medium,

- Cewka 3T Dual Tuned 13C/1H Head Coil.

* 1. Klatka Faradaya.

Podstawowy zakres czynności serwisowych:

1. Hiperpolaryzator SPINLAB